Ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand

via typegodkendt minirenseanlæg

| Ejers navn: __________________________________________________________________________________ Ejers adresse: __________________________________________________________________________________ |
| --- |
| Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: |
| Matr. nr.: | Ejerlav: | Telefon nr: | e-mail: Fax: |
| Kontakt kloakmesteren Visse punkter i ansøgningsskemaet kan først udfyldes, når placeringen af anlægget ligger helt fast, og når forundersøgelserne er gennemført. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at kontakte kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del. Kloakmesteren kan ligeledes oplyse om anlæggets dimensioner samt udarbejde kloak- og oversigtsplan. Kortmateriale Ansøgningen skal være bilagt en kloakplan, der viser afløbssystemet på ejendommen, samt en målfast oversigtsplan der viser den nøjagtige placering og udformning af anlægget. Det skal tillige fremgå, hvorledes regnvand afledes. Derudover skal ansøgningen være bilagt en tegning, der viser udformningen og dimensioner af anlægget Sagsbehandling For at opnå en hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at samtlige oplysninger afgives, at kloak- og, oversigtsplaner udarbejdes korrekt og at ansøgningen underskrives af ejere og kloakmester inden den indsendes. Andet Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand og regnvand (f.eks. mælkerumsvand, klorholdigt vand fra swimmingpool, boblebad o. lign.) fra ejendommen, vedlægges en beskrivelse af, hvorledes dette håndteres. Såfremt der er spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningen er De velkommen til at kontakte Struer Kommune, Teknisk Drift og Anlæg tlf. 9684 8434. Læs i øvrigt vejledningen på bagsiden. |

| 2. Har Kommunen meddelt påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 30? | Nej | Ja |
| --- | --- | --- |
| Hvis ja: Der er meddelt påbud om | nedsivningsanlæg renseklasse O renseklasse SO | renseklasse OP renseklasse SOP |

3. Ejers underskrift: _______________________________________________ Dato/Ejers underskrift

| 4. Kloakmesterens navn, adresse og telefon nr.: ____________________________________________ Dato/Kloakmesterens underskrift |
| --- |
| Det udfyldte skema med tilhørende bilag sendes til Struer Kommune, Teknisk Drift og Anlæg, Østergade 11, 7600 Struer evt. som E-post: teknisk@struer.dk 5. Eksisterende forhold |
| Ejendommens vandforsyning, eksisterende forhold: Egen brønd/boring DGU nr.: Offentlig vandforsyning Fælles privat vandværk | Afstand til biologisk minirenseanlæg: m Vandværkets navn: |
| Nuværende spildevandsafledning fra beboelse: Passerer alt husspildevandet en bundfældningstank? Tilledes andet end husspildevand til tanken? | Nej Nej | Ja Ja |
| Bundfældningstank med udledning til vandløb, dræn m.v. Bundfældningstank med sivebrønd Bundfældningstank med biologisk sandfilter Bundfældningstank med udledning til åben spildevandsgrøft Bundfældningstank med udledning på overfladen Samletank Andet |  | Eventuelle bemærkninger: |
| 6. Tag- og overfladevand/drænvand |
| Afledes til: __________________________________________________________________________________ |
| 7. Fremtidige forhold |
| Minirenseanlæg Type:_______PE, med rensegrad SO OP SOP | Typegodkendt år: ______________ Fra firma: |
| Placeres hele anlægget på egen grund? | Nej | Ja |
| Hvis ”Nej” oplyses den grundejers navn og adresse, hvor dele af anlægget skal ligge (vedlæg kopi af accept): |
| Navn: | Adresse: |
| Det bekræftes, at alt husspildevand ledes til anlægget? | Ja |
| Skal der tilsluttes mere end 1 husstand eller mere end 5 personer til anlægget? Hvis ja, Hvor mange husstande og personer? | Nej Husstande: | Ja Personer: |
| 8. Bundfældningstank |
| Størrelse: ______m3 Fabrikat: ________________ | To-kammer Tre-kammer Andet: _______________ | Bygges på stedet: Ja Nej |
| Indgår eksisterende bundfældningstank i anlægget: Ja Nej Hvis ja, skal tanken godkendes af autoriseret kloakmester og der skal fremsendes dokumentation for, at tanken opfylder de krav, der er stillet i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2 fra 1999 om nedsivningsanlæg op til 30 PE samt teknisk anvisning nr. 013, 2007 fra DTI. Tanken skal tæthedsprøves i henhold til DS 455, Norm for tæthed af afløbssystemer i jord. Godkendelse samt dokumentation skal fremsendes sammen med ansøgningen. |
| 9. Udledning |
| Hvor sker udledning fra anlægget? Ansøgningen skal være bilagt et kortbilag, der viser afløbssystemet på ejendommen, placeringen af anlægget samt hvortil det rensede spildevand udledes. Ledningsføring til recipient - såfremt det ledes til dræn skal drænrørets placering fremgå. | Vandløb Vandløbets navn: Sø Søens navn: Andet sted Hvor: |
| 10. Afstande |
| Nærmeste bygning: Nærmeste vejskel: | __________________ m __________________ m | Nærmeste naboskel: Nærmeste vandboring/brønd: | _________________ m _________________ m |

11. Eventuelle supplerende bemærkninger til ansøgningen:

Vejledning om afløbsinstallationers tilslutning til biologisk minirenseanlæg Den ansøgte tilladelse gælder kun for afledning af husspildevand – tilladelse til afledning af regnvand skal ansøges særskilt. Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand (f.eks. mælkerumsvand, klorholdigt vand fra swimmingpool, boblebad o.lign.) fra ejendommen, vedlægges en beskrivelse af, hvorledes dette håndteres. Ved husspildevand forstås alt spildevand fra beboelsen, dvs. fra toiletter, køkken, håndvask, gulvafløb, bad, vaskemaskine o. lign. Tilladelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §30 til enhver tid ændres, såfremt det kan begrundes miljømæssigt, eller såfremt vilkår eller forudsætninger for tilladelsen ikke er opfyldt. Såfremt det pågældende område kloakeres, er alle grundejere pligtige til at tilslutte sig kloakken, når denne fremføres, hvorefter tilladelsen til det biologiske minirenseanlæg inddrages. Enhver ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse af tilladelsen sker uden erstatning. Da de givne oplysninger er afgørende for, at en tilladelse kan meddeles, lægges der stor vægt på, at skemaet er underskrevet af ejeren af ejendommen, idet denne alene er ansvarlig for, at spildevandssystemets udførelse følger skemaets oplysninger. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at alle kloakinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester og være i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer (DS 432). En tilladelse til udledning af spildevand fra anlæg med en kapacitet på 30 PE (personækvivaIenter) eller derunder kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Regler for udledning af spildevand findes i Miljøbeskyttelsesloven og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1667 af 14. december 2006.

Rev. Dato: 31. maj 2007